REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

| ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Gruppo di Lavoro Regionale per l’Edilizia delle Aziende per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”, n° 2 “Isontina, n° 3 “Alto Friuli”, n° 4 “Medio Friuli”, n° 5 “Bassa Friulana”, n° 6 “Friuli Occ.le”. |  | COMITATI PARITETICI TERRITORIALI PER L’EDILIZIA delle PROVINCE di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine |
| --- | --- | --- |

Guida

alla valutazione del rispetto delle norme

in materia di  Sicurezza e Salute del lavoro nelle costruzioni

Nota:

Questa guida è rivolta in particolare agli impresari edili ma anche ai tecnici del C.P.T. nel corso della loro attività di verifica.

Essa ha pertanto lo scopo di consentire ai soggetti (imprenditore e/o C.P.T.) di autovalutare il cantiere sia in ordine ai requisiti riguardanti gli aspetti pratici di sicurezza sia quelli documentali.

Ciò anche come applicazione concreta con lo spirito delle Direttive europee in materia di sicurezza e dalle relative norme di recepimento italiane, dove la grande novità consiste proprio nel compito, in carico al datore di lavoro, di valutare i rischi.

INDICE

IL CANTIERE - DATI GENERALI	PAG.  3

GIUDIZIO RELATIVO AL CANTIERE		PAG. 		 4

L'IMPRESA - DATI GENERALI		PAG.  6

LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA	PAG.  7

RECINZIONE DEL CANTIERE E SEGNALETICA INTERNA

ED ESTERNA	PAG. 14

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 	PAG. 15

IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	PAG. 18

SCAVI E VIABILITÀ	PAG. 19

ARMO E DISARMO CASSERATURE	PAG. 21

IMPALCATURE E LAVORI IN ELEVAZIONE (OPERE PROVVI-

SIONALI)	PAG. 22

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	PAG. 28

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE	PAG. 31

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE	PAG. 32

DEMOLIZIONI 	PAG. 35

MONTAGGIO PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO

PRECOMPRESSO - CAP -	PAG. 37

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE - DPI -	PAG. 38

RUMORE E VIBRAZIONI	PAG. 41

POLVERI E SOSTANZE PERICOLOSE	PAG. 42

SORVEGLIANZA SANITARIA	PAG. 43

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	PAG. 44

PRONTO SOCCORSO	PAG. 45

EMERGENZA INCENDIO	PAG. 45

INFORMAZIONE E FORMAZIONE	PAG. 46

IL CANTIERE

DATI GENERALI RELATIVI AL CANTIERE

Cantiere:

Committente:													___

Descrizione sintetica dell’opera

Stato di avanzamento al momento del sopralluogo

Indirizzo:													___

Tecnici incaricati

del sopralluogo:	 											___

Data sopralluogo :

Imprese interessate:

Coordinatore per

la progettazione: 										___

Coordinatore per

l’esecuzione:  											___

GIUDIZIO RELATIVO AL CANTIERE

Situazione di cantiere (giudizio soggettivo ad uso del tecnico del C.P.T.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imprese presenti:

- Denominazione impresa __________________________________________________________________

Lavorazioni eseguite _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Maestranze operanti in cantiere: ____________________________________________________________

- Denominazione impresa __________________________________________________________________

Lavorazioni eseguite _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Maestranze operanti in cantiere: ____________________________________________________________

- Denominazione impresa __________________________________________________________________

Lavorazioni eseguite _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Maestranze operanti in cantiere: ____________________________________________________________

- Denominazione impresa __________________________________________________________________

Lavorazioni eseguite _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Maestranze operanti in cantiere: ____________________________________________________________

Coordinamento fra imprese

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presidio della sicurezza da parte del/dei coordinatori per la sicurezza

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presidio della sicurezza da parte del/dei capocantiere/i

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esiste un Piano di emergenza di cantiere coordinato fra le diverse imprese

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

LE IMPRESE

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA

(utilizzare un foglio per ogni impresa)

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO:

INCARICO:

FASE LAVORATIVA:

ACCOMPAGNATORE:

ADDETTI TOTALI:

ADDETTI CANTIERE:

R.S.P.P.:

INCARICATI DELL’EMERGENZA:

incendio

pronto soccorso

evacuazione

MEDICO COMPETENTE:

R.L.S.:

R.L.S.T.:

Note:

La colonna “Parz.” indica un non completo adempimento. Per l’inserimento di eventuali note al proposito, sono state previste alcune righe per ogni voce.

La colonna “NO” è da intendersi come una non corrispondenza al precetto richiamato.

La mancanza di segni di spunta () su tutte le colonne indica che la voce relativa non è pertinente.

La lettera “R” sulla colonna “COD.”  evidenzia, ,  una Raccomandazione, e quindi non un obbligo soggetto a sanzione, per l’intero testo contenuto nella riga. Analogamente, la lettera “R”  riportata alla sinistra di una singola voce riguarderà solamente quella specifica voce.

1. LA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DEL CANTIERE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | copia della concessione edilizia; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.02 | copia dell’autorizzazione ai lavori; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.03 | copia del progetto esecutivo; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.04 | copia della denuncia di avvenuto deposito dei calcoli statici; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.05 R | copia del contratto d’appalto/subappalto; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.06 | copia della richiesta della verifica dei punti fissi: ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.07 | copia della denuncia dell’inizio lavori; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.08 | copia del verbale di consegna lavori; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.09 | autorizzazione, qualora prescritta, per accedere con gli automezzi a particolari zone del territorio comunale (centro storico, divieti di sosta, ecc.); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.10 | copia della richiesta agli enti competenti di segnalazione cavidotti o tubazioni sotterranee; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.11 | copia della richiesta di autorizzazione alle demolizioni; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | copia della richiesta di autorizzazione ad installare apparecchi di sollevamento (gru, ecc.) ove previsto; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.13 | copia della documentazione relativa alla manutenzione delle attrezzature di lavoro (es.: ponteggi, ponti autosollevanti, ecc.) (art. 35, comma 4-quinquies, Allegato XIV, D.Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.14 | per le macchine/attrezzature provviste di marcatura “CE”: - dichiarazione di conformità (o copia); (art. 2, comma 2a, DPR 459); - libretto (o copia) di uso e manutenzione (Allegato 1, 1.7.4, DPR 459); ____________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.15 R | copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.16 | autorizzazione in deroga, ovvero copia della richiesta presentata all’Amministrazione Comunale, per l’esercizio provvisorio di attività rumorose (art. 1, comma 4, DPCM 1/3/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

PONTEGGI (ad elementi prefabbricati o a giunti e tubi)

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | copia del Libretto del ponteggio (autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante - artt. 30 e 32 D.P.R. 164/56 e Circ. Min. Lav. 226/74); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.18 | disegno esecutivo del ponteggio (art. 33 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.19 | copia del progetto comprendente i calcoli eseguiti in base alle istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale ed i disegni esecutivi, firmati da tecnico abilitato, per i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m (art.32 DPR 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | copia del progetto comprendente i calcoli ed i disegni esecutivi, firmato da tecnico abilitato, per tutte le opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi (art. 32 D.P.R. 164/56): - assemblaggi di elementi di ponteggi di marche diverse; - uso di reti/tubi in acciaio per parapetti all’ultimo piano; - appoggio di puntelli sul ponteggio per sostenere casserature; - uso di piani di lavoro misti tavole e lamiera; - applicazione di reti, cartelli; - ecc.; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg (art. 194 D.P.R. 547/55 e art. 8 D.M. 12/09/59); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.22 | verifiche periodiche trimestrali: degli elementi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione (art. 179 D.P.R. 547/55 e art. 11 D.M. 12/09/59): - funi, catene; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.23 | - per attrezzature non marcate “CE”: copia della richiesta all'I.S.P.E.S.L. di prima omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento (art. 194 D.P.R. 547/55, artt. 8-14 D.M. 12/09/59, rif. D.P.R. 619/80); - per attrezzature marcate “CE”: copia della denuncia all’I.S.P.E.S.L. dell’avvenuta installazione (art. 11, comma 3 DPR 459/96); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.24 | copia della richiesta di verifica all’A.S.S. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (art. 194 D.P.R. 547/55 e art. 16 D.M. 12/09/59); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.25 | libretto istruzioni tecniche della pulsantiera radiocomandata (verifica della corrispondenza fra il numero di matricola I.S.P.E.S.L. sulla pulsantiera radiocomandata e sul trasmettitore); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

IMPIANTI: ELETTRICO e MESSA A TERRA

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | copia della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere redatta dall’impresa installatrice, controfirmata dal titolare della stessa e recante il relativo numero di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (art. 9, L. 46/90 e art. 7 DPR 447/91 - art. 1, comma 1, DPR 462/01); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.27 R | dimostrazione (ricevuta postale) della trasmissione all’I.S.P.E.S.L. e all’A.S.S. della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra rilasciata prima della messa in esercizio; (*) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

IMPIANTI: PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28 | copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (qualora sia stato realizzato) (art. 1, comma 1, DPR 462/01); ovvero, in caso contrario, quando sia stato accertato lo stato di “autoprotezione” delle strutture: documentazione relativa alla valutazione eseguita (dimensioni, grafici utilizzati) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.29 R | dimostrazione (ricevuta postale) della trasmissione all’I.S.P.E.S.L. e all’A.S.S. della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche rilasciata prima della messa in esercizio (art. 1, comma 1, DPR 462/01); (*) - ved. anche punto 4.06 - pag. 18 ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

(*)  Il DPR n° 462 del 22 ottobre 2001 prevede che la dichiarazione di conformità equivalga a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto elettrico di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 2, comma 1, DPR 462/01).

La dichiarazione di conformità dovrà essere comunque trasmessa all’I.S.P.E.S.L. e all’Azienda per i Servizi Sanitari  (A.S.S.) territorialmente competenti entro 30 giorni dalla messa in funzione degli impianti (art. 2, comma 2, DPR 462/01).

Sono stati abrogati i precedenti modelli di denuncia (Mod. A, B, C) (art. 9, comma 1, DPR 462/01).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | copia della valutazione del rischio rumore, per la parte relativa al cantiere (art. 40, comma 6, D.Lgs. 277/91 e art. 16 D. Lgs. 494/96); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.31 | - copia del POS - comprensiva della valutazione del rischio chimico, relativamente alle lavorazioni eseguite ed ai prodotti utilizzati nel cantiere (art. 72 quater D.Lgs. 626/94): per tutte le imprese (esclusi i lavoratori autonomi), per ogni tipo di appalto (sia pubblico che privato) (art. 9, comma 1- lettera c-bis - D.Lgs 494/96); - piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS - ex art.31 L109/94): nel caso di appalti pubblici e quando non sussiste l’obbligo del PSC ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

RIMOZIONE AMIANTO

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all'organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, dove siano previste le misure necessarie per garantire la sicurezza e protezione dei lavoratori, dei terzi e dell'ambiente, con le adeguate misure per la raccolta e lo smaltimento dei materiali (art. 34 D.Lgs. 277/91); ______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

LAVORI IN VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | verifica presso gli enti competenti e/o esercenti le linee elettriche, a livello ancora di progetto, delle distanze fra le linee stesse e i mezzi operanti nel cantiere, le strutture da realizzare, ecc.; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.34 | copia della segnalazione all'esercente le linee elettriche, di esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 metri dalle suddette linee (art. 11 D.P.R. 164/56); R - risposta scritta da parte dell’esercente in merito alla segnalazione di cui sopra; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

ALTRI DOCUMENTI

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35 | copia del registro infortuni qualora il cantiere abbia sede al di fuori della provincia di appartenenza della ditta (art. 403 D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Lavoro 537/59); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.36 | copia del libretto matricola degli operai; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.37 R | copia del libretto delle presenze giornaliere degli operai; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.38 | esposizione della tabella dell'orario lavorativo di cantiere; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.39 | esposizione, ove necessario, della copia della notifica preliminare (art. 11 D.Lgs 494/96); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.40 | copia del Piano di sicurezza e coordinamento (art 12 del D.Lgs 494/96); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.41 | eventuale documentazione relativa al coordinamento fra imprese (art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.42 | schede di sicurezza dei prodotti e sostanze pericolose utilizzate (D.Lgs. 286/98 e D.Lgs 52/97); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 1.43 | copia documentazione attestante l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (artt 21, 22 , 37, 38 D.Lgs. 626/94; Decreto Min.16.1.97), qualora non già espressamente ricompresa nel POS; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

2. RECINZIONE DI CANTIERE E SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | è presente, ed è chiaramente visibile dall'esterno del cantiere, un cartello conforme alla L. 47/85; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 2.02 | situazioni di rischio o di pericolo presenti in cantiere sono segnalate mediante appositi cartelli posti all’ingresso della zona interessata ovvero nelle immediate adiacenze del luogo o dell’oggetto, comunque in posizione illuminata, visibile, accessibile (art. 2 e allegato II, par. 2.1, del D.Lgs. 493/96). I cartelli sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 493/96. I cartelli potenzialmente necessari sono, sulle macchine ed in prossimità di esse:  divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza;  " di operare su organi in moto;  tensione elettrica pericolosa; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 2.03 | situazioni di rischio o di pericolo presenti in cantiere sono segnalate mediante appositi cartelli posti all’ingresso della zona interessata ovvero nelle immediate adiacenze del luogo o dell’oggetto, comunque in posizione illuminata, visibile, accessibile (art. 2 e allegato II, par. 2.1, del D.Lgs. 493/96). I cartelli sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 493/96. I cartelli potenzialmente necessari sono:  divieto di accesso ai non addetti ai lavori;  pericolo per carichi sospesi;  pericolo di caduta dall’alto;  pericolo di caduta negli scavi;  obbligo di uso del casco;  " delle scarpe di protezione;  " dei guanti;  " degli occhiali in lavorazioni con pericolo di proiezioni di schegge;  obbligo delle cuffie antirumore; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 2.04 | il cantiere è recintato in modo da impedire l’accesso agli estranei; l’accesso al cantiere é consentito attraverso un idoneo cancello chiudibile, conformemente a quanto indicato nel PSC. (art. 12 D.Lgs 494/96); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

3. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE ED IMPIANTO DI MESSA A TERRA

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | gli impianti elettrici in tutte le loro parti costitutive sono installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione (art. 267 D.P.R. 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.02 | il grado di protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi è almeno IP 44 e, in tutti i luoghi con presenza di liquidi, almeno IP 55 (art. 267 D.P.R. 547/55 e C.E.I. 70.1); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.03 | sono utilizzate prese e spine conformi alle specifiche C.E.E. Euronorm (C.E.E. 17, C.E.I. 23/2); (è consigliato l’impiego di prese e spine con grado di protezione IP 67, adatte all’uso anche se posate su terreni bagnati, pozzanghere). __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.04 | il quadro di distribuzione è provvisto di collegamento elettrico verso terra (art. 271 D.P.R. 547/55, terzo comma); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.05 | il quadro di distribuzione è provvisto di interruttore generale onnipolare (art. 288 D.P.R. 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.06 | il quadro di distribuzione è provvisto di separatori per ogni linea in uscita dal quadro per correnti superiori ai 16 A (art. 289 D.P.R. 547/55 e C.E.I. 64/8); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.07 | il quadro di distribuzione è provvisto di protezioni contro i sovraccarichi (es.: magnetotermico) - (art. 285 D.P.R. 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.08 | le prese a spina di prolunghe, avvolgicavi, quadretti prese, sono protette da interruttore differenziale con corrente nominale non superiore a 30 mA (art. 267 D.P.R. 547/55 e C.E.I. 64/8); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.09 | i quadri elettrici prodotti successivamente al 01.11.92 sono conformi alla norma EN 60439-4/CEI 17-13/4 -tipo ASC - e portano visibile la targa di identificazione (art. 704.511.1 CEI 64-8/7); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.10 | la linea che collega il contatore ENEL al quadro di distribuzione, se lunga più di tre metri, risulta protetta contro i corto circuiti da idoneo interruttore magnetotermico (art. 285 DPR 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.11 | il quadro di distribuzione è provvisto di chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati (art. 287 D.P.R. 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.12 | i conduttori elettrici impiegati possiedono adeguate caratteristiche (sezione, tipo di isolamento), anche in funzione del tipo di posa: ammessi solo per posa fissa (collegamento del quadro generale): N1VVK o FG7R o FG70R; idonei per posa mobile (altri quadri, altre utenze di cantiere): H07RN-F o FG1K450/750 o FG10K 450/750; (art. 267 DPR 547/55, CEI 64-8 - Parte 7, art. 704.521.1.7.3) __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.13 | i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili sono posati in modo da non intralciare i passaggi e non subire danneggiamenti nel loro impiego (art. 283 D.P.R. 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.14 | i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili vengono revisionati da personale qualificato qualora presentino danni che ne compromettano il primitivo grado di protezione o riparazioni con nastro adesivo (art. 267 DPR 547/55); __________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | gli utensili portatili alimentati a tensione maggiore di 25 Volt verso terra in c.a. sono provvisti di “doppio isolamento”, e quindi di “classe II” (D.M. 20/11/68), ovvero sono provvisti del collegamento a terra delle masse se realizzati in “classe I” (art. 314 D.P.R. 547/55); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.16 | le lampade portatili possiedono un'impugnatura in materiale isolante non igroscopico (art. 317 D.P.R. 547/55); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.17 | nelle lampade portatili, le parti in tensione (o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti) sono completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale (art. 317 D.P.R. 547/55); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.18 | le lampade portatili sono munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante (art. 317 D.P.R. 547/55); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.19 | nelle lampade portatili è garantito il perfetto isolamento delle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura (art. 317 D.P.R. 547/55); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.20 R | i faretti trasportabili: - risultano stabili contro il pericolo di caduta e sono lontani da elementi e materiali che potrebbero subire danno a causa del calore emesso; - vengono spostati solo dopo aver disattivato l’alimentazione; - sono provvisti di vetro di protezione della lampada (e preferibilmente anche da una rete metallica esterna il vetro); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.21 | sono impiegati conduttori elettrici che rispettano la codifica dei colori, cioè giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità, blu chiaro per il conduttore di neutro (art. 267 D.P.R. 547/55 e C.E.I. 64-8); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3.22 | l'impianto di terra è unico, ovvero con i dispersori interconnessi (art. 267 D.P.R. 547/55, C.E.I. 64-8); ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

4. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | è stata valutata la necessità di proteggere contro le scariche atmosferiche le masse metalliche (serbatoi, ponteggi, gru,. ecc.) collocate all’aperto (ad es.: mediante grafici o mediante calcolo secondo CEI 81-1); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4.02 | confermata la necessità di realizzare la protezione, è stato eseguito il collegamento a terra del ponteggio, con derivazioni a distanza non superiore a 25 metri dello sviluppo perimetrale, e comunque non meno di due; ______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4.03 | le connessioni fra le varie parti dell’impianto risultano realizzate in modo idoneo (art. 325 del DPR 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4.04 | sono stati utilizzati conduttori di adeguata sezione (Cu 35 mm2); (CEI 81-1) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4.05 | l’impianto è interconnesso con quello generale di terra al fine di creare un sistema unico equipotenziale (CEI 81-1); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 4.06 | l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è stato realizzato da un’impresa abilitata che ha rilasciato la prevista dichiarazione di conformità (equivalente all’omologazione) al termine dei lavori (art. 1, comma 1, DPR 462/01); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

5. SCAVI E VIABILITÀ

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | gli scavi, dove possono rappresentare un pericolo di caduta, sono provvisti di idoneo parapetto (art. 4 D.P.R. 164/56 e art. 10 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.02 | durante i lavori viene assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli (art.4 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.03 | la carreggiata delle rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento risulta solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, e la pendenza risulta adeguata alla possibilità dei mezzi stessi (art. 4 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.04 | la larghezza delle rampe è tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora, nei tratti lunghi, il franco sia limitato ad un solo lato, sono state realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m lungo l'altro lato (art. 4 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.05 | i gradini ricavati in terreni friabili sono resi stabili sostenendo le alzate con tavole e paletti robusti (art. 4 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.06 | l’inclinazione o il tracciato delle pareti dello scavo, in relazione al tipo di terreno, risultano tali da impedire franamenti (normalmente l’angolo di declivio non é superiore a 45°) (art.12 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.07 | nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo d'azione dell'escavatore e comunque sul ciglio del fronte di attacco (art. 12 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.08 | negli scavi a sezione verticale, profondi più di 1,5 m, quando non sia accertata la consistenza del terreno, sono state applicate idonee armature di sostegno (art. 13 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.09 | è vietato depositare materiali presso il ciglio di scavi non puntellati (art. 14 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 | è vietato sostare con automezzi presso il ciglio degli scavi non puntellati (art. 14 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.11 | le estremità dei ferri di ripresa risultano opportunamente protette o segregate (art. 4 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.12 | gli splateamenti sono protetti con idonea armatura del fronte di attacco, essendovi il pericolo di franamento (art. 12, 2° comma D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.13 | nei lavori di pozzi di fondazioni profondi oltre 3 m è stato disposto a protezione dei lavoratori addetti allo scavo un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna (art. 13, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5.14 | per l’accesso ai posti di lavoro sono state predisposte idonee scale o rampe di sicurezza (art. 11 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

6. ARMO E DISARMO CASSERATURE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.01 | durante il getto i lavoratori non operano sui pannelli/casseri senza adeguate protezioni; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 6.02 | durante le fasi di armo e disarmo i lavoratori operano in condizioni di sicurezza; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 6.03 | la movimentazione della proboscide dell'autobetoniera viene effettuata con adeguate garanzie di sicurezza (parapetti, ponteggi, ponti su ruote); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 6.04 | nelle operazioni di armo e disarmo dei pannelloni viene seguito quanto indicato dagli schemi previsti dalle ditte costruttrici; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 6.05 | la movimentazione della canala dell'autobetoniera viene effettuata da personale adeguatamente formato, con idonee garanzie di sicurezza di tipo collettivo e utilizzando D.P.I. per la protezione del capo, delle mani e dei piedi; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

7. IMPALCATURE E LAVORI IN ELEVAZIONE (OPERE PROVVISIONALI)

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.01 | sono state installate idonee opere provvisionali per i lavori che si eseguono oltre i due metri di altezza (art. 16 D.P.R. 164/56): comunque vengono adottate adeguate misure di sicurezza in tutte le situazioni che potrebbero presentare rischio di caduta dall'alto, a prescindere dall'altezza; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.02 | i ponti, le andatoie, le passerelle posti ad altezze superiori ai due metri e gli impalcati dei castelli (piazzole di carico/scarico), sono provvisti, sui lati verso il vuoto, di parapetto normale completo di corrente superiore (posto ad almeno un metro dal piano di lavoro o calpestio), corrente intermedio, tavola fermapiede (art. 24 e 56 D.P.R. 164/56, art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.03 | le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d’arte; il tavolame é quindi idoneo e non in condizioni tali da abbassarne le caratteristiche di resistenza previste (art. 7 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.04 | i piani di lavoro dei ponteggi sono costituiti dagli elementi previsti dagli schemi di montaggio del fabbricante, ivi comprese le tavole metalliche (art. 30 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.05 | i ponteggi risultano realizzati secondo le indicazioni tecnico-strutturali contenute negli schemi di montaggio del fabbricante adottando le misure di sicurezza appropriate (es. cinture di sicurezza, art. 31 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.06 | nei ponteggi, l'estremità inferiore di ogni montante è sostenuta da una piastra metallica ("basetta", fornita dal venditore e/o costruttore), poggiante su adeguata e resistente superficie, è stata inserita, quando necessario, una “tavola di ripartizione del carico” al fine di scaricare adeguatamente pesi propri e carichi di esercizio (art. 35 D.P.R. 164/56 e art. 5 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.07 | i ponteggi risultano essere opportunamente controventati sia in senso longitudinale che trasversale, secondo la relazione tecnica contenuta nell’Autorizzazione Ministeriale o quella redatta dal tecnico progettista (art. 35 D.P.R. 164/56, art. 3 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.08 | i ponteggi sono ancorati a parti stabili dell'edificio (art. 20 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.09 | gli ancoraggi sono in numero sufficiente e conformi alla relazione tecnica del fabbricante o del tecnico progettista (art. 33 D.P.R. 164/56, art. 4 D.M. 02/09/1968); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.10 | le interruzioni di stilata corrispondono agli schemi allegati alla copia dell'autorizzazione (art. 33 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.11 | il peso dei materiali depositati sugli impalcati non supera il carico massimo previsto nel libretto del ponteggio (art. 18 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.12 | i montanti superano di almeno 1,2 metri l'ultimo impalcato od il piano di gronda (art. 20 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.13 | salvo che per lavori di manutenzione o riparazione di durata non superiore a 5 giorni, ogni impalcato e ponte di servizio ha un sottoponte di sicurezza (sottostante ogni ponte di servizio) costruito in maniera completa ed a distanza non superiore a 2,50 metri (art. 27 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.14 | la distanza dell'intavolato dalla costruzione non è superiore a 20 cm (art. 23 D.P.R. 164/56). In caso contrario, vi è un parapetto completo anche verso l’interno ovvero la prosecuzione dell’impalcato con elementi fuori schema o con elementi omologati previsti dall’Autorizzazione Ministeriale. _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.15 | i piani di calpestio dei ponti ed i sottoponti sono completi di tavole e non presentare fessure tali da consentire il passaggio di materiale anche minuto (art. 23 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.16 | le tavole di legno sono idonee per spessore e larghezza: sezione 4x30 cm oppure 5x20 cm (art. 23 D.P.R. 164/56 e art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.17 | le tavole di legno poggiano su almeno 3 traversi del ponteggio metallico, o su 4 se il ponteggio è di legno (art. 23 D.P.R. 164/56 e art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18 | le tavole di legno risultano in buono stato di conservazione (art. 23 D.P.R. 164/56 e art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.19 | le tavole di legno non presentano parti a sbalzo (art. 23 D.P.R. 164/56 e art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.20 | le tavole di legno sono posizionate in modo tale che le estremità risultino sovrapposte per non meno di 40 cm (art. 23 D.P.R. 164/56 e art. 2 D.M. 02/09/68); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.21 | sono stati predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la discesa lungo i montanti (art. 38 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.22 | le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non sono poste l’una in prosecuzione dell’altra (art. 8 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.23 | le scale fisse della struttura, in alternativa alle scale a mano, sono idonee a consentire l’accesso in condizioni di sicurezza ai vari piani dei ponteggi (art. 38 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.24 | le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono poste verso la parte esterna del ponte, sono provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto (art. 8 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.25 | le scale di accesso ai ponteggi od ai vari piani di lavoro sono opportunamente sistemate e vincolate con ganci di trattenuta o legatura alle estremità superiori (art. 18 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.26 | le scale a mano portatili sono munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (art. 18 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.27 | le scale in legno hanno i pioli privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali sono trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi: se lunghe più di quattro metri vi è applicato anche un tirante intermedio (art. 8 D.P.R. 164/56 e art. 18 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.28 | la lunghezza delle scale è tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di arrivo (anche con prolungamento di uno solo dei montanti, fissato in modo affidabile con reggetta o sistema equivalente) (art. 8 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.29 | in corrispondenza dei luoghi di transito e stazionamento, anche interni al cantiere, è stato sistemato un idoneo impalcato, tipo mantovana o sistemi equivalenti (graticci, reti plasticate, ecc.) predisponendo il regolare calcolo (art. 28 D.P.R. 164/56); ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.30 | in caso di utilizzazione di cartelloni pubblicitari, graticciati, teli o altre schermature, è stato convenientemente aumentato il numero degli ancoraggi del ponteggio al fabbricato, sulla base di un calcolo eseguito da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione (Circ. Ministero del Lavoro 149/85, punto f); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.31 | qualsiasi accesso verso zone prive di idonea protezione contro la caduta (impalcature, scale, ecc.), risulta interdetto in maniera inequivocabile attraverso sbarramenti fisici e segnalazioni, nonché con cartelli adeguati alla situazione (art. 68, 69, 24, comma 1, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.32 | nel caso di rampe di scale ancora in costruzione e sprovviste di gradini, queste sono sbarrate per impedirvi il passaggio o munite di intavolati larghi almeno 60 cm sui quali sono applicati trasversalmente listelli in legno posti a distanza non superiore a 40 cm (art. 69 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.33 | è stato predisposto su tutti i lati aperti delle scale fisse in costruzione un parapetto normale completo di tavola fermapiede (art. 69 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.34 | tutte le aperture lasciate nei solai, ballatoi, ecc. risultano circondate da parapetto con tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 68 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.35 | le andatoie e le passerelle hanno larghezza non minore di 0,60 metri se destinate al passaggio di persone e di 1,20 metri se destinate al trasporto di materiali (art. 29 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.36 | i ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, vengono usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno di edifici; essi non hanno altezza superiore a 2 m e non sono montati sugli impalcati dei ponteggi esterni (art. 51 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.37 | i ponti su cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, poggiano con i piedi su pavimento solido e ben livellato (art. 51 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.38 | la distanza massima fra due cavalletti consecutivi non è superiore a 3,6 m, quando siano usate tavole con sezione trasversale di 30x5 cm e lunghe 4 m. Quando siano usate tavole di dimensioni trasversali minori, esse poggiano su tre cavalletti (art. 51 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.39 | la larghezza dell'impalcato dei ponti su cavalletti non è inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono risultano ben accostate tra loro, non presentano parti a sbalzo e sono fissate ai cavalletti di appoggio (art. 51 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.40 | non vengono usati ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli (art. 51 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.41 | i ponti su ruote hanno le ruote saldamente bloccate (art. 52 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.42 | i ponti su ruote sono ancorati alla costruzione ogni due piani di ponte (art. 52 D.P.R. 164/56); (tale ancoraggio non è obbligatorio per i trabattelli costruiti secondo la norma tecnica “UNI HD 1004”) (Dec. Min. Lav. 27.3.98); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.43 | nei lavori su lucernari, tetti, ecc. è stato accertato che questi abbiano resistenza sufficiente a sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali di impiego. Nel caso di dubbia resistenza, vengono adottati sistemi che li rendono praticabili in condizioni di sicurezza (quali tavole o sottoponti) con il contestuale uso di cinture di sicurezza (art. 70 DPR 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.44 | i ponti a sbalzo sono provvisti di parapetto pieno (art. 25, 2° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE DOCUMENTO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.45 | i ponti a sbalzo hanno il piano di calpestio largo non più di 120 cm (art. 25, 2° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.46 | i traversi dei ponti a sbalzo sono solidamente ancorati all’interno, a parti stabili dell’edificio (art. 25, 2° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.47 | le parti interne dei traversi sono collegate rigidamente fra loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri (art. 25, 2° comma, D.P.R.164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 7.48 | gli impalcati dei castelli sono provvisti di parapetto e tavola fermapiede normali sui lati verso il vuoto. Il varco per il passaggio della benna è dotato di un fermapiede alto non meno di 30 cm, è ridotto allo stretto necessario ed è delimitato da robusti sostegni laterali. Tali sostegni, al fine di proteggere il lavoratore dalla caduta, hanno due staffoni in ferro (lunghi almeno 20 cm.) sporgenti verso l’interno (art. 56 DPR 164/56); ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ |  |  |  |

8. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | i ganci sono provvisti di chiusura all'imbocco, per evitare l'accidentale distacco dei carichi (art. 172 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.02 | sui ganci è indicata la portata massima ammissibile (art. 171 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.03 | l'imbracatura dei carichi viene effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio (art. 171 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.04 | il sollevamento dei laterizi (anche se imballati), pietrame, ghiaia viene effettuato esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne (non sono ammesse le piattaforme semplici, le cosiddette forche e le imbracature) (art. 58 D.P.R. 164/56); in alternativa vengono adottate procedure/azioni di sicurezza che permettono di utilizzare le forche, assicurando tramite vigilanza permanente (tramite un preposto) l’assoluta assenza di personale sotto i carichi sospesi; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.05 | nell’impossibilità di evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori o sopra luoghi, anche esterni al cantiere, dove ciò possa costituire un pericolo, le manovre sono tempestivamente preannunciate con apposita segnalazioni in modo da consentire l’allontanamento delle persone esposte (art. 186, D.P.R. 547/55); - le azioni da mettere in atto e l’eventuale coordinamento con attività/situazioni esterne il cantiere sono state previste nel PSC o nel POS; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.06 | i bracci delle gru sono essere liberi di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo fisso o mobile, ed anche eventualmente fra due o più gru presenti nello stesso cantiere od in cantieri limitrofi (art. 188 e 189 D.P.R. 547/55, circ. Min. Lavoro e Prev. Sociale. 12/11/1984); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.07 | la zona di rotazione (zona contrappeso) delle gru con rotazione bassa risulta inaccessibile, segregata fino ad un’altezza di almeno 2 m (art. 41 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.08 | la stabilità e l'ancoraggio della gru sono assicurati con mezzi adeguati (art. 189 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| 8.09 | è applicata, in posizione ben visibile, una targa indicante la massima portata della gru in funzione dello sbraccio (art. 171 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.10 | sono applicate, sul braccio della gru, targhe ben visibili dal posto di manovra, indicanti la massima portata in funzione dello sbraccio (art. 171 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.11 | viene mantenuta una distanza di almeno 5 m dal punto di massima sporgenza della gru (tenendo conto anche dell’ingombro del carico) ad eventuali linee elettriche aeree (art. 11 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.12 | il castello sul quale è montato l’argano è controventato ad ogni due piani di ponteggio (art. 55, 3° comma D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.13 | il castello sul quale è montato l’argano è ancorato alla costruzione in ogni piano di ponteggio (art. 55, 3° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.14 | il castello sul quale è montato l’argano è provvisto di montanti supplementari di rinforzo (art. 55, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.15 | i montanti delle impalcature, ai quali sono fissati gli elevatori, sono rafforzati e controventati (art. 57, 1° comma D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.16 | il varco di transito del carico è provvisto di parapetto idoneo e di tavola fermapiede alta almeno 30 cm (art. 56, 2° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.17 | le tavole di calpestio dove è posizionato l’argano hanno spessore non inferiore a 5 cm (art. 56, 4° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.18 | l’argano è stabilmente ancorato e zavorrato (art. 169, D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Lavoro n° 82131/AO-6, 31/07/1981); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.19 | le funi degli apparecchi di sollevamento sono mantenute ingrassate al fine di proteggerle contro la ruggine e per un ottimale funzionamento (art. 374 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.20 | - gru senza marcatura “CE”: è stata sottoposta a verifica di primo impianto (circ. Min. Lavoro e Previdenza Sociale n° 77 del 23/12/1978) da parte dell’I.S.P.E.S.L. e annuale da parte dell’A.S.S. competente per territorio; (la verifica deve essere richiesta dall'Impresa con apposita lettera, indicando l'ubicazione della gru stessa) (art. 194 D.P.R. 547/55); - gru con marcatura “CE”: è stata sottoposta a verifica annuale da parte dell’A.R.P.A. competente per territorio: (la verifica deve essere richiesta dall'Impresa con apposita lettera, indicando l'ubicazione della gru stessa) (art. 194 D.P.R. 547/55); ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.21 | le funi e le catene recano apposto, a cura del fabbricante, un contrassegno (simbolo o marchio di fabbricazione) dal quale si può risalire al nominativo dello stesso fabbricante (D.P.R. 673 del 21/07/1982); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.22 | la scala di accesso alla cabina della gru e/o al braccio rotante (se di altezza > 5 m) è contornata da apposita gabbia metallica a partire da 2,50 m da terra (art. 17 D.P.R. 547/55): è presente, comunque, idoneo sistema anticaduta (saliscendi, fune di sicurezza, ecc.); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.23 | il braccio rotante è dotato di mezzo idoneo per impedire la caduta di lavoratori per i lavori di riparazione e/o manutenzione (art. 10 D.P.R. 164/56 e art. 375 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 8.24 | le parti pericolose quali gli organi di movimento, i meccanismi, sono adeguatamente protetti (art. 41 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

9. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01 | non vengono effettuati lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi; in caso contrario, è stata fatta la segnalazione all'esercente delle linee elettriche e chi dirige i lavori ha provveduto a predisporre un’adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse (art. 11 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 9.02 | nel caso in cantiere debbano operare mezzi in presenza di linee elettriche, il datore di lavoro ha approntato schermi laterali, barriere, limitatori d'altezza, ecc. al fine di impedire l'avvicinamento dei mezzi alle linee aeree (art. 11 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 9.03 | nel caso di linee elettriche interrate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro ha provveduto ad individuarle attraverso apposite mappe degli enti esercenti tali linee ed a segnalarle adeguatamente (come previsto nel PSC ovvero POS); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

10. MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | la postazione di lavoro della betoniera ed altre postazioni fisse ubicate sotto il raggio di azione della gru o comunque esposte al pericolo di caduta di materiali sono provviste di solido tettuccio di protezione posto ad altezza non maggiore di 3 m (art. 9 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.02 | le cinghie e le pulegge degli organi di trasmissione delle macchine sono protette mediante carter (art. 55 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.03 | la betoniera: a) risulta piazzata in modo stabile e sicuro (art. 11 D.P.R. 547/55); b) il pedale di sgancio del bicchiere è protetto da idonea custodia (art. 78 D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Lav. n. 103/80 punto 4.2); c) i raggi del volante che comanda il ribaltamento del bicchiere risultano accecati (art. 41 D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Lav. n. 103/80 punto 4.5); d) il pignone di trasmissione del moto e i denti della corona applicata alla vasca risultano protetti con idoneo carter (art. 59 D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Lav. n. 103/80 punti 7.1 - 7.5 e 7.6); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.04 | il raggio d'azione dei trasportatori a tazze della centrale di betonaggio è delimitato con idonee barriere (protezioni in funzione delle lavorazioni e delle misure di sicurezza presenti) (art. 68 D.P.R. 547/55 - progetto di scheda tecnica ISPESL E. 8); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.05 | in corrispondenza dei bracci dei trasportatori a tazze della centrale di betonaggio sono stati predisposti efficienti dispositivi di arresto d'emergenza (art. 69 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.06 | la scala a pioli dei silo del cemento, se alta più di 5 m., è contornata da gabbia metallica a partire da 2,50 m. dal suolo (art. 17 D.P.R. 547/55); ovvero, in luogo della gabbia sono presenti altre misure di sicurezza (cordino di scorrimento di dispositivo autobloccante al quale agganciare l’imbracatura) - ammesse solo qualora l’applicazione della gabbia può essere di intralcio all’esercizio o può presentare notevoli difficoltà costruttive; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.07 | le seghe circolari fisse sono provviste di: a) cuffia registrabile (art. 109 D.P.R. 547/55); b) coltello divisore in acciaio posto posteriormente alla lama, a distanza non superiore a 3 mm. dalla dentatura (art. 109 D.P.R. 547/55); c) protezione totale della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro (art. 109 D.P.R. 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.08 | le seghe circolari “trasformabili” (sega circolare/troncatrice) sono provviste di: - lama idonea in funzione del materiale da tagliare (legno/metallo duro/metallo tenero o plastica); - se usata come sega circolare: - ved. requisiti al punto precedente; (artt. 109 - 110 D.P.R. 547/55) - se usata come troncatrice: - protezione della lama sul piano superiore (correttamente posizionata e bloccata); - cuffia mobile di protezione della lama “di lavoro” (parte inferiore), regolata in funzione delle dimensioni del materiale in lavorazione; - uso di supporti aggiuntivi di sostegno per il taglio di pezzi di lunghe dimensioni; R - pulsante di comando del tipo “a uomo presente”; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.09 | le seghe a catena (“motoseghe”): - sono provviste di: - due tasti per l’avviamento; - motore frenante; - fermo-acceleratore (per impedirne l’azionamento accidentale); - pulsante di arresto azionabile senza lasciare l’impugnatura; - impugnatura antivibrante; - protezione paramano (in caso di rottura della catena); - staffa di sicurezza contro la proiezione della sega verso l’alto; (UNI EN 608) - vengono utilizzate da operatori provvisti di indumenti e stivali di protezione con inserti antitaglio, specifici per seghe a catena; (UNI EN 381); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | le segatrici a disco diamantato (taglialaterizi) sono provviste di: - protezione degli organi di trasmissione; - per macchine tipo 1 e 2 (con testa posta sopra la tavola, con tavola sia mobile che fissa): - riparo della parte superiore del disco (contro la proiezione del disco e del pezzo da tagliare), fino al punto di fissaggio al mandrino e coprente anche il bordo inferiore della flangia; - dischi “ad asole sottili” (nel caso si usino dischi “a settori”); - per macchine tipo 1 (con tavola mobile): - tavola stabile e con movimento parallelo rispetto il piano, con battuta frontale e guida regolabile per il posizionamento del pezzo, rivestita con materiale antiscivolo e tale da prevenire il rischio di schiacciamento tra la tavola ed il telaio nella fase di ritorno; - per macchine tipo 3 (con motore sotto la tavola): - solo dischi “a corona continua” (e non “a settori”); - riparo del disco (fondamentalmente con funzione paraspruzzi); (pr Scheda ISPESL E. 11) _______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.11 | le troncatrici a disco portatili con motore a scoppio sono provviste di: - protezione del disco che avvolge tutto il disco ad eccezione della parte strettamente necessaria al taglio; (la protezione è posizionata tra l’operatore ed il disco ed è regolabile in modo da ridurre al minimo l’emissione di particelle in direzione dell’operatore); - disco di dimensioni non superiori a quelle previste e di tipo idoneo anche in relazione alla velocità; - flange di fissaggio del disco (aventi stesso diametro esterno e stessa superficie di contatto); - dispositivo di arresto del motore; - dispositivo di accelerazione, del tipo ad azione mantenuta, azionabile senza allentare la stretta sull’impugnatura; - frizione di disinnesto dell’azione sul disco a velocità inferiori a quelle previste; - protezione degli organi di trasmissione; (UNI EN 1454) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.12 | gli organi di lavorazione della macchina taglia-piegaferri sono protetti con idonei schermi dotati di dispositivi di interblocco (artt. 68 e 72 D.P.R. 547/55, pr. Scheda ISPESL E. 1); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.13 | i macchinari di cantiere sono, in funzione della loro pericolosità, provvisti del regolare pulsante di arresto d'emergenza (a fungo, rosso, facilmente raggiungibile dall'operatore) (art. 69 DPR 547/55) ; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.14 | gli impianti, le macchine, le attrezzature di cantiere e gli apprestamenti di difesa sono mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 374. DPR 547/55 e art. 35 D. Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 10.15 | le macchine, alimentate elettricamente, che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi dell’alimentazione elettrica dopo l'interruzione, sono provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico (CEI 44-5), ad es., a mezzo di relè di minima tensione o comando con pulsanti di “marcia” e “arresto”; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

11. DEMOLIZIONI

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01 | prima dell'inizio dei lavori di demolizione si è proceduto alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire (art. 71 D.P.R. 164/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.02 | nei lavori di demolizione, importanti ed estesi, la successione dei lavori risulta da apposito programma, firmato dall'impresa esecutrice e dal capo cantiere. Tale programma è tenuto a disposizione degli organi di vigilanza ed è inserito nel PSC e nel POS (art. 72 D.P.R. 164/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.03 | nella zona sottostante le demolizioni è vietata la sosta ed il transito, e tale zona è delimitata con appositi sbarramenti (art. 75 D.P.R. 164/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.04 | durante i lavori di demolizione si è provveduto a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 74 D.P.R. 164/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.05 | sono state eseguite le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante le demolizioni si verifichino crolli intempestivi (art. 72, 2° comma D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.06 | la demolizione dei muri viene eseguita servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera di demolizione (art.73, 1° comma, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.07 | per i muri di altezza inferiore ai 5m è consentita la demolizione mediante l’uso di idonea cintura di sicurezza (art. 73, D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.08 | il materiale di demolizione viene trasportato o convogliato in appositi canali (art. 74 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 11.09 | le imboccature dei canali sono state sistemate in modo che non possano cadervi accidentalmente le persone (art. 74 D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.10 | i lavori su tetti, lucernari, coperture e simili, vengono eseguiti adottando apprestamenti atti a garantire l’incolumità degli addetti, come ad esempio sottopalchi, tavole sopra le orditure, reti di sicurezza, ecc. e non viene fatto uso di cinture di sicurezza (art. 70, 2° comma D.P.R. 164/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

12. MONTAGGIO PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

-CAP-

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio hanno predisposto istruzioni scritte corredate da disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni. Prima dell’inizio dei lavori è stato messo a disposizione dei responsabili dei lavori un piano di lavoro, sottoscritto dalle ditte interessate, che descriva le modalità di esecuzione del montaggio e le relative procedure di sicurezza (art. 16 DPR 164/56 e Cir. Min.Lav 20.1.82, n. 13). Il piano di lavoro è parte del POS. Nel PSC sono state prese in considerazione le fasi interferenziali quali, ad es., lo stoccaggio temporaneo dei componenti nel cantiere, l’accesso dei mezzi (viabilità interna al cantiere, esterna , ostacoli, linee elettriche), ecc. ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

13. ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01 | l’abbigliamento utilizzato in cantiere è idoneo alla difesa del corpo dagli agenti nocivi e dai rischi potenzialmente presenti (art. 379 DPR 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.02 | i lavoratori sono dotati di idoneo vestiario per la protezione dagli agenti atmosferici (artt. 11 DPR 303 e art. 33 D. Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.03 | i lavoratori esposti al rischio di lesioni al capo o all’azione prolungata del sole, hanno a disposizione il DPI appropriato (elmetto - artt. 4 DPR 547/55 e 43 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.04 | i lavoratori esposti al rischio di lesioni al capo indossano il DPI appropriato (elmetto - artt. 381 DPR 547/55 e 44 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.05 | i lavoratori esposti al rischio rumore hanno a disposizione il DPI appropriato (tappi auricolari, cuffie, ecc. - art 43 D.Lgs 277/91), sulla base di quanto indicato nel rapporto di valutazione dei rischi da rumore; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.06 | i lavoratori esposti ad un livello di rumore uguale o superiore a 90 dBA (come rilevabile dal rapporto di valutazione dei rischi da rumore) indossano il DPI appropriato (tappi auricolari, cuffie, ecc. – art. 43 D.Lgs 277/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.07 | i lavoratori esposti al rischio di tagli punture, abrasioni, ecc. alle mani hanno a disposizione il DPI appropriato (guanti - artt. 4 DPR 547/55 e 43 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.08 | i lavoratori esposti al rischio di tagli punture, abrasioni, ecc. alle mani indossano il DPI appropriato (guanti - artt. 383 DPR 547/55 e 44 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.09 | i lavoratori esposti al rischio di proiezione di schegge negli occhi hanno a disposizione il DPI appropriato (occhiali - artt. 4 DPR 547/55 e 43 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10 | i lavoratori esposti al rischio di proiezione di schegge negli occhi indossano il DPI appropriato (occhiali - artt. 382 DPR 547/55 e 44 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.11 | i lavoratori esposti al rischio di schiacciamento, ustione, lesione, ecc. ai piedi hanno a disposizione il DPI appropriato (scarpe antinfortunistiche adatte al rischio presente - artt. 4 DPR 547/55 e 43 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.12 | i lavoratori esposti al rischio di schiacciamento, ustione, lesione, ecc. ai piedi indossano il DPI appropriato (scarpe e stivali antinfortunistiche adatte al rischio presente - artt. 384 DPR 547/55 e 44 D.Lgs 626/94) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.13 | i lavoratori esposti al rischio di inalazione di sostanze pericolose hanno a disposizione il DPI appropriato (maschere respiratorie adatte al rischio presente - artt. 4 DPR 547/55 e 43 D.Lgs 626/94) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.14 | i lavoratori esposti al rischio di inalazione di sostanze pericolose indossano il DPI appropriato (maschere respiratorie adatte al rischio presente - artt. 387 DPR 547/55 e 44 D.Lgs 626/94) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.15 | nei lavori in altezza che espongono a rischi di caduta, in assenza di altri sistemi di sicurezza, i lavoratori hanno a disposizione idonee cinture di sicurezza con informazioni sul loro uso corretto artt. 4 DPR 547/55, 43 D.Lgs 626/94 e 10 DPR 164/55) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.16 | nei lavori in altezza che espongono a rischi di caduta, in assenza di altri sistemi di sicurezza, i lavoratori utilizzano idonee cinture di sicurezza (artt. 388 DPR 547/55; 43 D.Lgs 626/94; 10 DPR 164/55) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 13.17 | i dispositivi di protezione individuale sono mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione attraverso la loro regolare pulizia e manutenzione o la loro sostituzione periodica secondo le indicazioni del produttore (art. 43 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.18 | è assicurata e documentata la formazione e l’addestramento specifici per i DPI di terza categoria (es. cinture di sicurezza) nonché quelli di protezione dell’udito (art. 43, comma 5 D.Lgs 626/94 e Decr. 16.1.97); vengono tenuti in cantiere i fogli illustrativi relativi ai DPI ove devono essere annotate le manutenzioni/revisioni periodiche (art. 43, comma 4, lettera f) D.Lgs. 626/94) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ |  |  |  |

14. RUMORE E VIBRAZIONI

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01 | il rischio rumore è stato ridotto al minimo con gli opportuni interventi tecnici e utilizzando i macchinari meno rumorosi (art. 41, comma 1, DLgs 277/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 14.02 | se, malgrado le misure tecniche, organizzative o procedurali intraprese dall'azienda, continuano ad esserci livelli di esposizione personale quotidiana (Lep,d) > 90 dBA, è stato notificato all'Organo di Vigilanza il superamento di tale limite - art.45 D. Lgs 277/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 14.03 | nell'acquisto di nuove macchine o attrezzature (es.: macchine operatrici, demolitori, ecc.), o impianti sono state privilegiate quelle meno rumorose nelle normali condizioni di funzionamento (art.46 D. Lgs. 277/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 14.04 | deve essere eseguita una manutenzione periodica costante a macchine ed impianti rumorosi, al fine di ridurre rumori indebiti (art.41 D. Lgs. 277/91); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 14.05 | il lavoro è organizzato in modo tale da non far coesistere nello stesso ambiente (stanza, piano, etc.) lavori non rumorosi ed operazioni rumorose (art 41 D. Lgs. 277/91), facendo riferimento anche a quanto nel merito indicato nel POS e/o nel PSC; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 14.06 | le macchine operatrici e le attrezzature sono state scelte tra quelle che producono minori vibrazioni (art.24 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

15. POLVERI E SOSTANZE PERICOLOSE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 R | nell’utilizzo di prodotti classificati “pericolosi” vengono adottate tutte le precauzioni e le misure di sicurezza indicate nella relativa “scheda di sicurezza”; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.02 | vengono adottati tutti i provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro (art.21 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.03 | la manipolazione ed il taglio di lana di vetro o di roccia sono eseguite indossando maschere protettive ed impiegando utensili da taglio a basso numero di giri e possibilmente aspiranti; lana di vetro di roccia, ecc., sono accompagnate da scheda di sicurezza che certifichi l’assenza di fibre pericolose (art.21 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.04 | l'applicazione di prodotti disarmanti viene eseguita in ambienti arieggiati, utilizzando tute, guanti e maschere protettivi, preferendo sistemi automatici o l'uso di spazzoloni a manico lungo, e anche utilizzando le indicazioni rilevabili dalla scheda di sicurezza del prodotto (art.20 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.05 | la lavorazione con bitumi, asfalti e simili viene eseguita con tute e guanti di protezione e, nel caso di esposizione a fumi, anche di maschere specifiche, e anche utilizzando le indicazioni rilevabili dalla scheda di sicurezza del prodotto; (art.20 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.06 | l'applicazione di schiume poliuretaniche, vernici, impregnanti e additivi vari viene fatta in ambienti arieggiati, utilizzando tute, guanti e maschere protettivi, ecc., e anche utilizzando le indicazioni rilevabili dalla scheda di sicurezza del prodotto; (art.20 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.07 | nella manipolazione di cemento e malta vengono utilizzati guanti di protezione (art 4 D.P.R. 303/56 e 41 D.Lgs 626/94), anche utilizzando le indicazioni rilevabili dalla scheda di sicurezza del prodotto; ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 15.08 | le macchine operatrici e le attrezzature che emettono gas di scarico sono utilizzate solo all’aperto o in luoghi adeguatamente ventilati (anche artificialmente se necessario); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

16. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.01 | è stato nominato il medico competente, (art. 4 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 16.02 | sono stati effettuati accertamenti sanitari preventivi e periodici (artt. 33 DPR 303/56; 4 D.Lgs 277/91; 16 D. Lgs 626/94) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 16.03 | la periodicità di effettuazione degli accertamenti sanitari è: ________________________________________________________________________________________________________________________ |  | Ann.  | Bien.  |
| 16.04 | il medico competente visita i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, salvo siano state adottate, su giudizio del medico, diverse procedure per i cantieri con entità presunta minore di 200 uu/gg (art. 17 D. Lgs 494/94 e art. 17 D.Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 16.05 | il medico competente ha consegnato al datore di lavoro i giudizi di idoneità alla mansione; (art. 17 D. Lgs 626/94); _________________________________________________________ |  |  |  |

17. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.01 | è a disposizione dei lavoratori un locale riscaldato e dotato di sedie e tavoli dove possano ricoverarsi in caso di intemperie; (art.43 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 17.02 | è a disposizione dei lavoratori un locale munito di servizi igienici, di lavandini con acqua corrente, di norma anche calda, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi; (art.39 D.P.R. 303/56); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 17.03 | sono disponibili in cantiere spogliatoi riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili e di armadietti chiudibili a chiave, ove tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili (art. 40 DPR 303/56); |  |  |  |
| 17.04 | ai lavoratori è dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti (art. 43 DPR 303/56) ____________________________________________________________ ___________________________________________________________ |  |  |  |
| 17.05 | è mantenuta la scrupolosa pulizia di tutti i servizi igienico assistenziali (art. 47 DPR 303/56) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ |  |  |  |

18. PRONTO SOCCORSO

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01 | è disponibile una cassetta dotata di sufficiente attrezzatura per un primo soccorso (art. 15 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 18.02 | il datore di lavoro, sentito il medico competente, ha preso i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso o di assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 15 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 18.03 | il datore di lavoro ha nominato gli incaricati dell’emergenza e pronto soccorso (art. 4 D Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 18.04 | gli incaricati dell’emergenza e pronto soccorso sono in numero sufficiente (art. 4 D Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 18.05 | sono stati presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e previste le procedure eventualmente necessarie (art. 15 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

19.   EMERGENZA INCENDIO

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01 | sono disponibili mezzi di estinzione in numero adeguato al rischio incendio presente, correttamente posizionati in base alla sussistenza concreta dei rischi (art. 36 DPR 547/55); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 19.02 | il datore di lavoro ha nominato gli incaricati dell’emergenza, alla lotta agli incendi ed alla evacuazione (art. 4 D.Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 19.03 | gli incaricati dell’emergenza, alla lotta agli incendi ed alla evacuazione sono in numero sufficiente (art. 4 D.Lgs. 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 19.04 | sono state predisposte procedure codificate da applicare in caso di emergenza incendio (art. 15 D.Lgs 626/94 ); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

20.   INFORMAZIONE e FORMAZIONE

| COD. | DESCRIZIONE OBBLIGO | OK | Parz. | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.01 | i lavoratori hanno ricevuto un’informazione adeguata sui rischi presenti in cantiere (art. 22 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 20.02 | i lavoratori hanno ricevuto un’informazione adeguata sui modi di prevenire i rischi presenti in cantiere (art 22 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 20.03 | i lavoratori incaricati dell’emergenza Pronto soccorso hanno ricevuto una formazione adeguata (art 22 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 20.04 | i lavoratori incaricati dell’emergenza lotta agli incendi hanno ricevuto una formazione adeguata (art 22 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 20.05 | il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ha ricevuto una formazione adeguata (art 22 D.Lgs 626/94); ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |